## прайс
| телефон: +7 (495) 215-26-27 | ПРАЙС - ЛИСТ
| эл. почта: info@etc-bortek.ru | действует с 01.08.2018 г.
сайт: www.бортек.рф
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб с НДС
A72-100D | Стрелочный амперметр 100А аналоговый щитовой панельный прямого включения переменного тока 72х72 | шт | 1335
A72-10D | Амперметр 10А стрелочный TENSE щитовой прямого включения переменного тока 72х72 | шт | 1099
A72-15D | Стрелочный амперметр 15А аналоговый щитовой панельный прямого включения переменного тока 72х72 | шт | 1099
A72-20D | Стрелочный амперметр аналоговый панельный щитовой прямого включения 20А 72х72 мм переме | шт | 1099
A72-25D | Амперметр 25А стрелочный TENSE щитовой прямого включения переменного тока 72х72 | шт | 1099
A72-30D | Стрелочный амперметр 30А аналоговый щитовой панельный прямого включения переменного тока 72х72 | шт | 1241
A72-40D | Амперметр 40А стрелочный щитовой прямого включения TENSE переменного тока 72х72 | шт | 1241
A72-60D | Стрелочный амперметр 60А аналоговый щитовой панельный прямого включения переменного тока 72х72 | шт | 1241
A96-100/5 | Стрелочный амперметр 100А 100/5 врезной аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
A96-1000/5 | Стрелочный амперметр 1000А 1000/5 аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
A96-100D | Амперметр 100А непосредственного вкючения стрелочный TENSE щитовой переменного тока 96х99 | шт | 1395
A96-150/5 | Стрелочный амперметр 150А 150/5 аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
A96-250/5 | Стрелочный амперметр 250А 250/5 аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
A96-400/5 | Стрелочный амперметр 400А 400/5 аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
A96-600/5 | Стрелочный амперметр 600А 600/5 панельный аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
A96-800/5 | Стрелочный амперметр 800А 800/5 аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1265
AD-96 | П-регулятор терморегулятор ТЕНСЕ - реле контроля температуры контроль 0...400°C щитовой приборный | шт | 4101
DA-120 | Амперметр 120А электронный на DIN-дин рейку переменного тока амперметры электронные | шт | 2659
DA-207 | Электронный амперметр 200а с трансформатором тока 72х72 мм переменного тока цифровой | шт | 3049
DA-209 | Электронный амперметр 200а с трансформатором тока 96х96 мм цифровой | шт | 3226
DA-300 | Амперметр 300А электронный на DIN-дин рейку переменного тока амперметры электронные | шт | 2860
DAV-72 | Мультиметр - электронный вольтметр + амперметр цифровой однофазный щитовой | шт | 3049
DAV-72D | Мультиметр с трансформатором тока - электронный вольтметр + амперметр цифровой однофазный щитовой | шт | 3392
DAV-DIN (DAV-120) | Мультиметр на дин DIN рейку вольтметр+амперметр цифровой щитовой особо точный электронный шкаф | шт | 3226
DAV-DIN (DAV-300) | Мультиметр на дин DIN рейку вольтметр+амперметр цифровой щитовой особо точный электронный шкаф | шт | 3392
DA-VIP04 | Цифровой амперметр с релейным выходом контролем тока щитовой панельный 96x96 электронный амперметр | шт | 5283
DF-DIN | Цифровой частотомер на DIN-дин рейку частотомер электронный | шт | 3569
DFK-05 | Реле контроля фаз DIN+ винты микропроцессорное устройство защиты 3-х фазного электродвигателя | шт | 3132
DFK-05F | Реле контроля фаз микропроцессорные устройство защиты 3-х фазного электродвигателя DIN+винты | шт | 3203
DFK-05PF | Реле контроля фаз без нейтрали устройство защиты 3-х фазного электродвигателя микропроцессорные | шт | 3203
DGK-01 | 1-но фазные реле контроля напряжения электронное микропроцессорное | шт | 3049
DGK-03 | 3-х фазные реле микропроцессорные контроля напряжения с таймером задержки отключения | шт | 3132
DGK-04 | Реле напряжения электронное с таймером задержки отключения | шт | 3203
DGK-04F | Реле напряжения микропроцессорные с таймером задержки отключения | шт | 3569
DGK-04PF | 3-х фазные электронное реле контроля напряжения с таймером задержки отключения | шт | 3794
DHM-48 | Счетчик моточасов счетчик времени работы времени наработки электронный цифровой врезной TENSE | шт | 3049
DHM-DIN | Счетчик времени работы времени наработки счетчик моточасов электронный цифровой на DIN рейку TENSE | шт | 3049
DJ-A36 | Электронный амперметр TENSE щитовой 78х36 переменного тока амперметры электронные | шт | 2021
DJ-A48 | Электронный амперметр TENSE щитовой 48х48 переменного тока амперметры электронные | шт | 2458
DJ-A72 | Электронный амперметр щитовой панельный 72х72 мм амперметры цифровые переменного тока | шт | 2659
DJ-A72D | Цифровой амперметр 60 А щитовой панельный 72х72 мм переменного тока трансформатор тока | шт | 2860
DJ-A72S | Амперметр с релейным выходом мин/макс значений тока напряжения электронный щитовой панельный 72х72 мм | шт | 4916
DJ-A96 | Электронный амперметр TENSE щитовой панельный 96х96 мм цифровой переменного тока амперметр | шт | 2860
DJ-A96D | Цифровой амперметр 60 А щитовой панельный 96х96 мм переменного тока с трансформатором тока купи | шт | 3392
DJ-A96S | Амперметр с релейным выходом мин/макс значений тока напряжения цифровой щитовой панельный 96х96 мм | шт | 5283
DJ-F36 | Щитовой цифровой частотомер электронный 1-400 Гц | шт | 2624
DJ-F48 | Щитовой цифровой частотомер электронный 1-400 Гц | шт | 2765
DJ-F72 | Щитовой цифровой частотомер электронный 1-400 Гц в щит | шт | 3049
DJ-F96 | Частотомер электронный цифровой 1-400 Гц 96х96 | шт | 3226
DJ-V36 | Электронный вольтметр TENSE щитовой панельный 78х36 переменного тока вольтметры цифровые шкаф | шт | 2092
DJ-V48 | Электронный вольтметр TENSE щитовой панельный 48х48 переменного тока вольтметры цифровые шкаф | шт | 2458
DJ-V72 | Электронный вольтметр TENSE щитовой 72х72 цифровой переменного тока вольтметры с | шт | 2659
DJ-V72S | Электронный вольтметр на 3 фазы щитовой панельный 72х72 мм цифровой переменного тока вольтметры цифровые | шт | 3226
DJ-V96 | Электронный вольтметр щитовой TENSE 96х96 цифровой переменного тока вольтметры цифровые | шт | 2860
DJ-V96S | Электронный вольтметр на 3 фазы щитовой панельный 96х96 мм цифровой переменного тока вольтметры цифровые | шт | 3392
DS-48 | Счетчик импульсов приборный плюс/минус +/- щитовой TENSE 48х48х100 | шт | 5484
DS-72 | Счетчик импульсов плюс/минус +/- щитовой TENSE 72х72х100 | шт | 6027
DS-72A | Счетчик импульсов двухканальный плюс/минус +/- TENSE | шт | 6606
DT-311 | Терморегулятор двухпозиционный контроллер температуры приборный щитовой диапазон -50+150°C актуаль | шт | 3392
DT-311DIN | Терморегулятор на DIN рейку электронный термостат на дин двухуровненвый двухканальный от -50 до +150 градусов | шт | 3037
DT-311DIN | Терморегулятор на DIN рейку цифровой от -50 до +150 градусов термостат на дин двухуровненвый двухканальный | шт | 3037
DT-312 | Промышленный контроллер температуры ТЕНСЕ щитовой 36x72x105 датчик -19,9+99,9°C | шт | 1028
DT-36E | Терморегулятор промышленный двухуровненвый щитовой размер 78x36 датчик 600°C | шт | 2978
DT-48 | ШИМ температурный контроллер термостат регулятор ПИД PID ТЕНСЕ прибор щитовой 48x48 | шт | 5212
DT-48E | Терморегулятор двухуровненвый щитовой размер 48x48 датчик 600°C | шт | 3392
DT-72 | Температурный регулятор ШИМ ПИД PID TENSE приборный 72x72 реле контроля температуры воздуха | шт | 5732
DT-72E | Температурный промышленный контроллер двухуровненвый щитовой 72x72 контроль 0...600°C | шт | 3794
DT-96 | Контроллер температурный терморегулятор ТЕНСЕ приборный щитовой 96x96 ПИД ШИМ PID | шт | 5885
DT-96E | Терморегулятор (термостат) - реле контроля температуры щитовое контроль 0...600°C | шт | 3995
DT-D | Контроллер температуры PID ПИД регулятор реле контроля температуры монтаж щитовой 96x48 | шт | 6287
DT-Y | Терморегулятор с автонастройкой ШИМ ПИД параметров двухканальный приборный 48x96 TENSE | шт | 6287
DV-DIN | Электронный вольтметр на DIN-дин рейку TENSE вольтметр электронный | шт | 1891
EM-04S | Мультиметр цифровой трехфазный вольтметр + амперметр с релейным выходом электронный щитовой | шт | 7339
EM-06 | Мультиметр 3-х фазный - электронный вольтметр + амперметр + частотомер цифровой щитовой | шт | 6027
EM-06DIN | Мультиметр модульный электронный вольтметр + амперметр + частотомер цифровой на DIN дин рейку рельсу | шт | 6027
EM-250D | Щитовой цифровой мультиметр с трансформатором тока вольтметр + амперметр + частотомер электронный | шт | 7894
EM-250DIN | Щитовой модульный мультиметр с трансформатором тока вольтметр + амперметр + частотомер электронный | шт | 7894
EM-60D | Щитовой электронный мультиметр с трансформатором тока амперметр + вольтметр + частотомер цифровой | шт | 7894
EM-60DIN | Щитовой модульный мультиметр в комплекте с трансформаторами тока вольтметр + амперметр + частотомер | шт | 7894
ER-03 | Реле времени 0-3с задержки включения на DIN дин рейку на плату | шт | 1536
ER-03D | Реле времени задержки с таймером 0.1-3мин DIN дин рейку на плату | шт | 1536
ER-08 | Реле времени задержки включения регулировка от 0с. до 100часов DIN дин рейку на плату | шт | 2104
ER-12 | Реле времени регулировка 0-12сек задержки таймер DIN дин рейку на плату | шт | 1536
ER-12D | Реле времени задержки включения с регулировкой 0-12мин DIN дин рейку на плату | шт | 1536
ER-2F2 | Импульсное реле циклического включения | шт | 1915
ER-2S | Реле реверсивное двухконтурное циклическое перекидные контакты монтаж DIN+винты TENSE | шт | 2104
ER-30 | Реле времени задержки включения с регулировкой 0-30с DIN дин рейка на плату | шт | 1536
ER-30D | Реле времени с регулировкой 0-30мин задержки DIN дин рейку на плату | шт | 1536
ER-60 | Реле времени задержки вкл. регулировка 0с-60сек DIN дин рейку на плату | шт | 1536
ER-60D | Реле времени задержки включения регулируемое 0-60мин. на DIN рейку на плату | шт | 1536
ERD-48 | Цифровое реле времени (задержка и циклическое) щитовое таймер корпусное | шт | 3049
ERD-48M | Электронное реле времени задержки включения выключения 13 режимов таймер приборное | шт | 5531
ERD-72 | Реле времени задержки включения циклическое щитовое цифровое таймер на плату | шт | 3132
ERD-72M | Цифровое реле времени 13 функций с таймером на плату щитовое | шт | 5732
ERD-96 | Реле времени цифровое с таймером задержки циклическое корпусное щитовое | шт | 3132
ER-DG | Реле задержки выключения для включения резервного источника ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ реле на DIN + винты | шт | 3226
ERF/ERV-09 | Циклическое реле включения вентиляция, бассейн, реклама | шт | 2305
ERP-03 | Реле времени регулировка 0-3сек задержки панельного типа | шт | 1335
ERP-03D | Реле времени регулировка задержки 0-3мин панельного типа щитовое | шт | 1489
ERP-12 | Реле времени задержки регулировка 0-12с щитовое панельного типа | шт | 1335
ERP-12D | Реле времени задержки включения регулировка 0-12мин панельного типа | шт | 1489
ERP-30 | Реле времени задержки регулировка 0-30сек на панель щитовое | шт | 1335
ERP-30D | Реле задержки времени включения таймер 0-30мин панельного типа щитовое | шт | 1489
ERP-60 | Реле времени задержки таймер регулировка 0-60сек щитовой на панель | шт | 1335
ERP-60D | Реле времени таймер 0-60мин задержки щитовое на панель | шт | 1489
ER-S | Реле реверсное включения режимов левый-правый, вверх-вниз, вперед-назад, поочередное включение це | шт | 1915
ERS-03 | Реле времени таймер 0-3сек с цоколем на плату щитовой | шт | 1489
ERS-03D | Реле задержки времени таймер 0-3мин с цоколем на плату щитовой | шт | 1536
ERS-07 | Реле циклическое двухконтурное реверсное реверсивное включения режимов левый-правый | шт | 2458
ERS-12 | Реле времени таймер 0-12сек на плату цокольное щитовое | шт | 1489
ERS-12D | Реле времени таймер 0-12мин с цоколем щитовое на плату | шт | 1536
ERS-30 | Реле времени таймер 0-30сек с цоколем на плату щитовое | шт | 1489
ERS-30D | Реле времени таймер 0-30мин цоколь на плату щитовое | шт | 1536
ERS-60 | Реле задержки времени таймер 0-60сек с цоколем на плату щитовой | шт | 1489
ERS-60D | Реле времени таймер 0-60мин с цоколем на плату щитовое | шт | 1536
ER-ST | Импульсное бистабильное реле шаговое старт-стоп реле ТЕНСЕ | шт | 2305
ERV-03 | Реле времени задержки устройство на Din дин рейку таймеры 0-3с регулировка | шт | 1536
ERV-03D | Реле задержки времени таймер 0-3 мин. на DIN/дин-рейку напряжение 24-220 | шт | 1536
ERV-08 | Реле задержки времени от 0с до 100 часов DIN дин рейка | шт | 2104
ERV-09 | Реле циклического включения на DIN рейку с раздельной установкой работы и паузы | шт | 2305
ERV-12 | Реле времени задержки устройство с регулировкой 0-12с таймер на Din-рейку | шт | 1536
ERV-12D | Реле времени таймер 0-12мин задержки регулировка Din дин рейка | шт | 1536
ERV-30 | Реле времени регулировка 0-30с задержки электронные на Din-рейку | шт | 1536
ERV-30D | Реле времени задержки 0-30мин на DIN дин рейку | шт | 1536
ERV-60 | Реле времени таймер 0-60сек задержки напряжение 24-220 на дин рейку | шт | 1536
ERV-60D | Реле времени задержки 0-60мин на DIN дин рейку | шт | 1536
ERV-ATR (ATR-12) | Реле времени таймер недельный / суточный двухканальный с запасом хода резервом 3 года с батарейкой на дин DIN | шт | 3073
ERV-MT (MTR-15) | Таймер суточный аналоговый механический реле времени суточное с запасом хода с батарейкой на ДИН DIN рейку | шт | 1489
ERV-YU | Пусковое реле переключения звезда - треугольник TENSE на Din рейку | шт | 1915
ERV-YU1 | Реле переключения звезда-треугольник реле пуска ТЕНСЕ регулировкой времени на дин-рейку | шт | 1915
FK-01 | Реле контроля фаз TENSE DIN+ винты устройство для защиты 3-х фазного электродвигателя | шт | 1335
FK-01P | Реле контроля фаз устройство защиты двигателя 3-х фазного DIN+ винты датчик РТС TENSE | шт | 1489
FK-02 | Реле контроля фаз устройство защиты электродвигателя на три 3-и фазы DIN+винты | шт | 1335
FK-04 | Реле контроля фаз устройство защиты электродвигателя 3-х фазного крепление DIN+ винты | шт | 1536
FK-04P | Реле контроля фаз устройство защиты электродвигателя 3-х фазного датчик РТС на DIN+винты | шт | 1536
FK-05 | Реле контроля фаз с микропроцессором устройство для защиты 3-х фазного электродвигателя | шт | 2163
FK-05F | Микропроцессорное реле контроля фаз устройство защиты 3-х фазного электродвигателя DIN | шт | 2163
FK-12 | Реле контроля фаз TENSE DIN+ винты устройство для защиты 3-х фазного электродвигателя | шт | 1335
FK-15 | Реле контроля фаз устройство защиты 3-х фазного электродвигателя микропроцессорные DIN | шт | 2163
FK-15F | Реле контроля фаз устройство защиты 3-х фазного электродвигателя микропроцессорные без нейтрал | шт | 2163
FKD-01 | Реле контроля фаз электронное на DIN+винты микропроцессорное защита 3-х фазного электродвигателя | шт | 2825
FKD-01F | Электронное реле контроля фаз TENSE микропроцессорное защита 3х фазного электродвигателя | шт | 2907
FKD-72 | Реле контроля фаз микропроцессорные щитовые устройство защиты 3-х фазного электродвигателя | шт | 2907
FKD-72F | Реле микропроцессорные контроля фаз устройство защиты 3-х фазного электродвигателя с нейтралью | шт | 3049
FKV-01 | Реле контроля фаз TENSE для защиты 3-х фазного электродвигателя на DIN рейку | шт | 1194
FKV-01P | Реле контроля фаз TENSE защита 3-х фазного электродвигателя с датчиком РТС на DIN с | шт | 1241
FKV-02 | Реле контроля фаз устройство для защиты электродвигателя 3-х фазного на DIN рейку | шт | 1194
FKV-03 | Реле контроля фаз с последовательностью фаз для защиты 3-х фазного электродвигателя | шт | 1194
FKV-11 | Реле контроля фаз предназначено для защиты 3-х фазного электродвигателя крепление на DIN | шт | 1489
FKV-12 | Реле контроля фаз предназначено для защиты 3-х фазного электродвигателя крепление на DIN | шт | 1489
FKV-14 | Реле контроля фаз предназначено для защиты 3-х фазного электродвигателя крепление на DIN | шт | 1643
FKV-14P | Реле контроля фаз устройство защиты электродвигателя 3-х фазного вход для датчика PTC | шт | 1690
FSD-01 | Реле тока 1-но фазное электронное ограничения максимального тока нагрузки мощности реле разгрузки | шт | 2860
FS-R | Реле последовательности фаз защита трехфазного электродвигателя | шт | 1489
FT-04 | реле контроля уровня освещенности с датчиком в комлекте сумеречный выключатель | шт | 1631
FT-G | Датчик для реле контроля уровня освещенности наружной установки | шт | 414
FT-GR | Сумеречное реле сумеречный выключатель реле | шт | 1276
GK-01 | 1-но фазные реле контроля с таймером задержки отключения | шт | 2612
GK-13 | 3-х фазные реле контроля напряжения с таймером задержки отключения, реле контроля напряжения | шт | 2576
GK-14 | 3-х фазные реле напряжения с таймером задержки отключения | шт | 2529
GK-14F | 3-х фазные реле контроля напряжения с таймером задержки отключения последовательность фаз | шт | 2612
HSR-02 | Реле последовательности работы насосов насосных станций DIN дин рейку + винты | шт | 3049
HSR-03 | Реле управления повысительными насосами на DIN-рейку + винты | шт | 3392
HSR-D3 | Контроллер последовательности работы насосных станций щитовой размер 96x96 | шт | 6216
MDK-02 | Контроллеры управления насосами 60А щитовой 89,5x89,5x80 | шт | 4727
PC-72 | Шаговый температурный регулятор с таймером ШИМ ПИД PID контроль температуры в зависимости от времени | шт | 6606
PC-96 | Автоматический ШИМ терморегулятор с таймером ПИД PID контроль | шт | 6914
PR-311 | Датчик температуры воздуха для термостата DT-311/DT-312/DT-311DIN реле контроля температуры датчик | шт | 1040
RG-72 | Электронный цифровой вольтметр TENSE два значения щитовой 72x72 переменного тока вольтметры | шт | 2860
RG-72K | Цифровой вольтметр щитовой 2 значения 72х72 мм электронный переменного тока вольтметры цифровые | шт | 4349
RG-96 | Цифровой вольтметр щитовой панельный 96x96 мм электронный переменного тока вольтметры цифровые | шт | 3392
RG-96K | Вольтметр щитовой TENSE 2 значения 96х96 электронный переменного тока вольтметры цифровые | шт | 5283
SMK-03 | Реле контроля уровня жидкости + защита насоса размер 44x75x85 | шт | 2860
SMK-03F | Реле контроля уровня жидкости + защита насоса контроль наличия фаз, последовательности фаз | шт | 3049
SPR-311 | Датчик жидкости жидкости DT-311/DT-312/DT-311DIN для термостата реле контроля температуры датчик | шт | 1099
SSE-10 | Электрод (датчик) для реле контроля уровня воды жидкости в баке датчик уровня жидкости | шт | 319
SSR-05 | Реле контроля уровня воды в баке для управления насосом | шт | 1915
SSR-05D | Реле предназначено для контроля уровня воды в скважине баке откачка закачка для насоса | шт | 2305
SSR-09 | Реле парогенератора для контроля уровня жидкости + защита насоса для бойлера одна ёмкость | шт | 1915
SSR-19 | Контроль уровня воды в парогенераторе две ёмкости + защита насоса реле контроля уровня | шт | 2305
TDK-01 | Контроллеры управления погружными насосами реле щитовое 139x139x94 60A | шт | 10353
TDK-02 | Контроллер управления погружных насосов щитовой 139x139x94 250А | шт | 12208
TK-1 | Термодатчик тип Fe-const (Metric 6/8) для регулятора температуры до 600 С | шт | 1194
TK-1,5 | Термопара 1,5 м типа ТЖК J Fe-const (Metric 6/8) термодатчик для температурного контроллера | шт | 1395
TK-2 | Термодатчик тип ТЖК J термопара ТЖК J Fe-const (Metric 6/8) для температурного регулятора | шт | 1690
TK-2,5 | Термопара типа ТЖК J термодатчик Fe-const (Metric 6/8) 2,5 м для реле контроля температуры | шт | 1844
TK-3 | Термопара тип Fe-const ТЖК J (Metric 6/8) термодатчик для реле контроля температуры | шт | 1915
TK-4 | Термодатчик тип Fe-const (Metric 6/8) ТЖК J термопара для реле контроля температуры | шт | 2009
TK-5 | Термодатчик тип Fe-const (Metric 6/8) 5 м для реле контроля температуры термопара | шт | 2068
TRM-10 | Реле тока 3-х фазное реле контроля максимального тока 1-10A TENSE | шт | 5082
TRM-100 | Реле контроля тока электронное 3-х фазное диапазон 40-100A с таймером задержки отключения | шт | 9407
TRM-20 | Реле ограничения по току 3-х фазное разгрузочное реле диапазон 8-20 с таймером задержки отключения | шт | 6606
TRM-200 | Реле ограничения нагрузки реле максимального тока 3-х фазное 90-200A TENSE ТЕНСЕ | шт | 11664
TRM-300 | 3-х фазное реле контроля тока нагрузки диапазон 190-300A с таймером задержки отключения | шт | 14075
TRM-400 | Реле контроля тока электронное 3х фазное диапазон 290-400A с таймером задержки отключения | шт | 16699
TRM-50 | Реле контроля тока 3-х фазное реле максимального тока микропроцессорное ТЕНСЕ электронное 15-50A | шт | 7894
V72-250V | Стрелочный вольтметр 250В аналоговый щитовой панельный переменного тока 72х72 | шт | 1335
V72-500V | Стрелочный вольтметр 500В аналоговый щитовой панельный переменного тока 72х72 | шт | 1335
V96-500V | Стрелочный вольтметр 500В аналоговый щитовой панельный переменного тока 96х96 | шт | 1335
VSR-05 | Контроль уровня воды жидкости в накопительном баке скважине откачка закачка насоса реле | шт | 2104